| Архангельск (8182)63-90-72 Астана (7172)727-132 Астрахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Иркутск (395)279-98-46 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (8692)22-31-93 Симферополь (3652)67-13-56 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Сургут (3462)77-98-35 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93 Киргизия (996)312-96-26-47 Россия (495)268-04-70 Казахстан (772)734-952-31 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

эл. почта: wza@nt-rt.ru

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТАБЕЛЬНОЙ

# КОТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ.

1. Основные технические требования:

1.Установленная тепловая мощность МВт (Гкал/ч)_____________________________________________________

в том числе: отопление (вентиляция) МВт (Гкал/ч)_________________________________________________

горячее водоснабжение МВт (Гкал/ч)_________________________________________________

2. Отапливаемый объем зданий м3___________________________________________________________

Характеристика здания (нужное подчеркнуть): административное, производственное, больница, школа, т.д._____________________________________________________________________________________________

Максимальная высота здания, м _________________________________________________________________

3. Протяженность теплотрассы, м ___________________________________________________________________

4.Температура воды на Отопление (нужное подчеркнуть): 95-700С, 115-700С_______________________________

5. Расход воды на ГВС (40-550С), м3/ч _______________________________________________________________

6. Тип теплообменника (нужное подчеркнуть):пластинчатый, кожухотрубный_____________________________

7. Расход подпитывающей воды, м3/ч _______________________________________________________________

8. Давление подпитывающей (водопроводной) воды, кПа (кг/см2)________________________________________

9. Химический анализ воды – прикладывается к опросному листу в качестве приложения 1__________________

10. Вид топлива: природный газ (исходное давление газа в сети)_________________________________________

дизельное топливо____________________ комбинированное (газ/дт)__________________________________

11. Узел коммерческого учета газа с установкой газового счетчика (нужное подчеркнуть):

камер6ный мембранный (с доп. Газовым фильтром), ротационный (RVG-G), турбинный (СГ)

установка корректора расхода газа (коррекция по температуре, коррекция по давлению)

При заказе котельной с электронным корректором расхода газа необходим состав на используемый газ

12. Необходимость поставки ГРПШ (понижение давления газа с высокого на низкое) / наличие ГРПШ потребителя (есть, марка______________ /нет) (нужное подчеркнуть)_________________________________

13. Расходная емкость под жидкое топливо с обогревом ________________________________________________

14. Оперативное помещение___________ или диспетчерский пульт с кабелем связи длинной, м ______________

15. Пожарно-охранная сигнализация_________________________________________________________________

16. Необходимость комплектования вспомогательным помещением:

слесарно-ремонтным_________________ душевой __________________ туалетом_______________________

2. Основная комплектация котельной

1. Тип котла, количество котлов ____________________________________________________________________

2. Поагрегатный учет расхода газа (кроме котлов с расходом газа не менее 40м3/ч)_________________________

3. Установка КТЗ (клапана термозапорного) на газопровод______________________________________________

4. Узел учета тепла________________________________________________________________________________

- Установка преобразователя расхода на прямой линии ___________________________________________

- Установка преобразователя расхода на обратной линии __________________________________________

- Установка преобразователя расхода на прямой и обратной линии _________________________________

- Учет расхода подпитывающей воды__________________________________________________________

5. Узел учета расхода горячей воды______________ узел учета расхода холодной воды _____________________

6. Узел учета расхода электроэнергии с УЗО и реле контроля фаз ________________________________________

7. Устройство автоматического включения резервного насоса___________________________________________

8. Узел защиты электроцепей от попадания молнии (разрядник грозовой)_________________________________

9. Узел защитного отключения трехфазного электродвигателя___________________________________________

10. Водоподготовка (нужное подчеркнуть) автоматическая или в ручном режиме: (комплексонатная, натрий-катионитная, магнитная, антинакипная, электрохимическая) подбирается на основании химического анализа воды (приложение №1) тип установленных котлов, расхода питательной воды по желанию заказчика.

| Заказчик: |  |
| --- | --- |
| Исполнитель: |  |  |  |
| Должность: | подпись |
|  | м.п |
| Контактный телефон, факс |  |